**KONTROLLPLAN** enligt plan- och bygglagen 10:6
Fastighetsbeteckning: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

Byggherre (BH): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Entreprenör (E): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant(BH eller E)  | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Resultat och datum | Signatur | Ev. anmärkning |
| Skyddsavstånd mellan brännbara byggnadsdelar |  | Mätning | BBR 5:422 |  |  |  |
| Kontroll av bärförmåga och brandmotstånd |  | Visuellt | BBR 5:422 |  |  |  |
| Skorstenshöjd med hänsyn till brandspridning |  | Mätning | BBR 5:425 |  |  |  |
| Kontroll av eldstad, rök- och avgaskanalers täthet |  | Mätning | BBR 5:4256 |  |  |  |
| Eldstad, rök- och avgaskanalers är åtkomliga för rensning, kontroll och inspektion |  | Visuellt | BBR 5:428 |  |  |  |
| Eldstadsplan monterad |  | Visuellt | BBR 5:4223 |  |  |  |
| Skorstenshöjd med hänsyn till utsläpp till omgivningen |  | Mätning | BBR 6:743 |  |  |  |
| **Underskrift (skrivs under när byggnationen är färdigställd)** |
| Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfylltsByggherre  | Entreprenör (om det finns utförande entreprenör) |